## 响应文件格式如下：

呼和浩特富泰热力股份有限公司仪器仪表采购（抢修）采购询价公告

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

二、企业营业执照

三、信用查询截图

四、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

五、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呼和浩特富泰热力股份有限公司仪器仪表采购（抢修）采购项目 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需材料、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）

2.报价需报单价

3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

附件：

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 项目 | 库存组织 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双金属温度计 | 100℃ I=150mm | 块 | 4 |  | 光明大街供暖分公司 |
| 2 | 热计量表表头 | DN200 | 块 | 1 |  | 巴彦供暖分公司 |
| 3 | 热量传感器 | DN200 | 个 | 2 |  | 巴彦供暖分公司 |